医学技术学院实验室消防安全措施

1.将每间实验室管理落实到具体的每一个人。

2.节假日值班安排落实到人头。

3.对危险化学品申购必须做到严格程序，专人保管，使用登记。

4.在生物安全方面做到医疗垃圾与生活垃圾严格分开，医疗垃圾设置专门的回收箱（放置在五楼）定期（一般是一个学期）由设备处送往回收站处理。

5.每天值班老师下午下班前必须检查实验楼的门、窗、水、电情况。发现问题及时处理。

6.张贴安全提示语。

7.每位实验室老师所管辖区域的水，电，门，窗情况，做到每周一次的登记制度。当出现问题时要及时上报、记录及处理。

8.每层楼指派专人负责消防器材的管理。每周必须进行检查和登记。发现问题要及时报告。

四楼负责人  张敬建。

五楼负责人  曾佑琴。

六楼负责人  罗莎杰