成都中医药大学后勤基建处2025年度电线采购

报价文件格式

#### 本报价文件格式包含如下内容：

- 报价表

- 营业执照

- 授权委托书（法定代表人参加报价的无需提供授权委托书，但需提供身份证复印件。）

- 报价函

- 资格性承诺函

- 符合性承诺函

- 供应商认为有必要说明的其他资料

- 密封和装订要求：

- 打印(印刷)、A4幅面、清晰、工整、美观。

- 响应文件份数要求：正本1份；副本2份

- 响应文件封面:右上角应清楚标明“正本”或“副本”字样。

- 响应文件的正本和副本必须采用左侧无线胶订，分别装订成册，不得采用活页或可拆卸的装订方式，否则其响应文件将被拒绝。

- 响应文件封面作为起始第1页，逐页标注连续页码。

- 响应文件应当严格密封，封口处粘贴封条，并加盖公司鲜章或法人代表授权代理人签字。

报 价 文 件 正/副本 项目编号：CZYHQ25-HW-GW-022 项目名称：成都中医药大学后勤基建处2025年度电线采购 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

成都中医药大学后勤基建处2025年度电线采购

报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数（mm²） | 单位 | 数量 | 单项报价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 3*6m㎡ | 米 | 800 |  |  |
| 2 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 3*4m㎡ | 米 | 800 |  |  |
| 3 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 2*4m㎡ | 米 | 400 |  |  |
| 4 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 4*2.5m㎡ | 米 | 400 |  |  |
| 5 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 5*10mm² | 米 | 200 |  |  |
| 6 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 4*16mm²+1*10mm² | 米 | 200 |  |  |
| 7 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 4*25mm²+1*16mm² | 米 | 100 |  |  |
| 8 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 4*35mm²+1*16mm² | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 4*50mm²+1*25mm² | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 电缆 | 塔牌 | ZC-YJV | 4*70mm²+1*35mm² | 米 | 100 |  |  |
| 11 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 红色、1.5m㎡ | 圈 | 30 |  |  |
| 12 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 黄色、1.5m㎡ | 圈 | 20 |  |  |
| 13 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 蓝色、1.5m㎡ | 圈 | 30 |  |  |
| 14 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 绿色、1.5m㎡ | 圈 | 20 |  |  |
| 15 | 黄绿双色接地线（硬芯） | 塔牌 | ZC-BV | 1.5m㎡ | 圈 | 75 |  |  |
| 16 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 红色、2.5m㎡ | 圈 | 25 |  |  |
| 17 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 黄色、2.5m㎡ | 圈 | 16 |  |  |
| 18 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 蓝色、2.5m㎡ | 圈 | 26 |  |  |
| 19 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 绿色、2.5m㎡ | 圈 | 16 |  |  |
| 20 | 黄绿双色接地线（硬芯） | 塔牌 | ZC-BV | 2.5m㎡ | 圈 | 30 |  |  |
| 21 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 红色、4m㎡ | 圈 | 16 |  |  |
| 22 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 黄色、4m㎡ | 圈 | 26 |  |  |
| 23 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 蓝色、4m㎡ | 圈 | 26 |  |  |
| 24 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZC-BV | 绿色、4m㎡ | 圈 | 16 |  |  |
| 25 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZA-BV | 红色、6m㎡ | 圈 | 18 |  |  |
| 26 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZA-BV | 黄色、6m㎡ | 圈 | 10 |  |  |
| 27 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZA-BV | 蓝色、6m㎡ | 圈 | 18 |  |  |
| 28 | 铜芯硬线 | 塔牌 | ZA-BV | 绿色、6m㎡ | 圈 | 10 |  |  |
| 29 | 软芯护套线 | 塔牌 | RVV | 2芯、1.5m㎡ | 圈 | 10 |  |  |
| 30 | 软芯护套线 | 塔牌 | RVV | 2芯、2.5m㎡ | 圈 | 10 |  |  |
| 31 | 软芯护套线 | 塔牌 | RVV | 3芯、2.5m㎡ | 圈 | 3 |  |  |
| 总报价：小写 元（大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.单位圈代表100米；2.以上货物单项采购数量为最小数量，供货金额达到总成交金额后，供应商可根据采购人实际使用需要，按照成交单价在本项目预算金额内向采购人继续供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本报价有效期为自响应截止日起90个日历天。

2.供应商应当按照规定的品牌、型号、规格参数等进行报价。

3.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和询价公告规定的其它全部费用。

报价单位（加盖鲜章）：

授权代表：

联系方式：

联系地址：

2024年  月   日

营业执照

授权委托书

致：成都中医药大学后勤基建处

本授权书声明：  （授权人姓名）是（供应商名称）的法定代表人，现任职务为       ，有效证件（身份证）号码：              。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就 成都中医药大学后勤基建处2025年度电线采购（CZYHQ25-HW-GW-022）的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

提示：请将被授权人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

1.法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

2.非法人响应的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权人（签字）：

年    月    日

报价函

致：成都中医药大学后勤基建处：

我方审阅了贵方的成都中医药大学后勤基建处2025年度电线采购（CZYHQ25-HW-GW-022）的询价公告的全部内容，现提交我方的报价文件。

我方（供应商全称）授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的项目询价的有关活动，并对进行响应。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守询价公告中的各项规定，提供符合询价公告中所要求的全部内容。

2.我方同意本项目自响应截止日起30天内有效。如果我方的响应被接受，则直至合同终止时止，本响应始终有效。

3.我方在参与响应前已仔细研究了询价公告和所有相关资料，我方完全明白并认为此询价公告没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意询价公告的相关条款，放弃对询价公告提出误解和质疑的一切权利。

4.	我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。

5.我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款。

6.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 供应商名称：XXXX（单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

- 日    期：XXXX

资格性承诺函

致：成都中医药大学后勤基建处：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

（一）我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

(二)未与其他供应商组成联合体参加本项目报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 供应商名称：XXXX（单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

- 日    期：XXXX

供应商认为有必要说明的其他资料